|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px    Российская Федерация  Администрация города Канска  Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 20.09 | 2024 г. | № | 1426 |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в  постановление администрации  г. Канска от 17.04.2023 № 453 |

В связи с изменением состава запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) муниципальной системы оповещения населения города Канска (МСО г. Канска), руководствуясь ст. 30, 35 Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 17.04.2023 № 453 «О резервах технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения города Канска» (далее - Постановление) следующие изменения:
   1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Главному специалисту по информации о деятельности органа местного самоуправления администрации города Канска (Г.В. Ёлкина) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска О.В. Витман

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации города Канска  от \_\_\_20.09\_\_\_\_2024г. № \_1426\_  Приложение № 2  к постановлению администрации города Канска от 17.04.2023 № 453 |

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ

РЕЗЕРВА СТАЦИОНАРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ МСО Г. КАНСКА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Тип оборудования | Единица измерения | Количество элементов в системе | Резерв, не менее | Доля резерва от общего количества элементов в системе |
| 1. | АРМ | шт | 1 | 1 | Не менее 5% |
| 2. | Блок БУ или (Командный пункт управления(КПУ) с ПО) | шт | 1 | 1 | Не менее 5% |
| 3. | Блок МРО | шт | 1 | 1 | Не менее 5% |
| 4. | Маршрутизатор MikroTik RouterBoard RB2011iL-IN, LAN: 10x100 Мбит/с | шт | 1 | 1 | Не менее 5% |
| 5. | Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3, 4UTP 10/100/1000Mbp | шт | 11 | 1 | Не менее 5% |
| 6. | БПРУ-02 | шт | 11 | 1 | Не менее 5% |
| 7. | Зарядное устройство - QPS4810-24 | шт | 11 | 2 | Не менее 5% |
| 8. | Усилительный блок УБ-600 ВФПТ.468731.001 | шт | 13 | 2 | Не менее 5% |
| 9. | Блок сопряжение сигналов (БСС) | шт | 11 | 1 | Не менее 5% |
| 10. | Громкоговоритель 100ГР-38Н | шт | 60 | 1 | Не менее 5% |
| 11. | Устройство перехвата видео/аудио РМА-105 | шт | 1 | 1 | Не менее 5% |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска С.А. Цындренко