| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.03 | 2024 г. | № | 234 |

О проведении комплексной технической проверки системы оповещения на территории города Канска

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.05.2024 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» (вместе с «Правилами создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»), постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 20.11.2012 № 1770 «Об утверждении Положения об автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны города Канска», постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 14.05.2019 № 417 «Об утверждении положения о муниципальной системе оповещения муниципального образования город Канск», приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», приказом МЧС России №579, Минцифры № 366 России от 31.07.2020 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», Планом проведения комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Красноярского края в марте 2024 года, утвержденным  исполняющем обязанности заместителя председателя Правительства Красноярского края С.А. Козупицей 16.02.2024г., в целях оценки технического состояния муниципальной системы оповещения города Канска (далее – МСО города Канска), ее способности к выполнению задач по предназначению, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В период с 04.03.2024г. по 06.03.2024г. провести комплексную техническую проверку МСО города Канска и автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Красноярского края, функционирующей на территории города Канска (далее - АСЦО ГО), с подачей сигнала «Внимание всем!» и передачей речевой информации на точки звукового оповещения (далее-ТЗО), а также по средствам радиовещания.

- Утвердить:

  - Состав комиссии по проведению комплексной технической проверки МСО г. Канска и АСЦО ГО на территории города Канска согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - План проведения комплексной технической проверки МСО г. Канска и АСЦО ГО на территории города Канска согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - Перечень оборудования системы оповещения, в отношении которого осуществляется контроль работоспособности согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

  - Образец протокола контроля функционирования точки звукового оповещения согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Контроль за работоспособностью точек звукового оповещения осуществляется силами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, по итогам контрольных мероприятий на каждой точке ТЗО составляется Протокол контроля функционирования точки звукового оповещения.

- Руководителям организаций, независимо от форм собственности, на территории которых установлены ТЗО МСО г. Канска и АСЦО ГО, в соответствии с заключенными договорами о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, провести необходимые подготовительные мероприятия и обеспечить беспрепятственный доступ членам комиссии в период проведения комплексной технической проверки.

- Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (С.А. Цындренко):

  - Обеспечить информирование населения города Канска о предстоящей комплексной технической проверке МСО г. Канска и АСЦО ГО Красноярского края.

  - Проводить комплексную техническую проверку МСО г. Канска и АСЦО ГО в период времени с 09.00ч. до 16.30ч.

  - Организовать непрерывный сбор, обработку, анализ и оценку результатов проведения комплексной технической проверки с оформлением соответствующего Акта проверки. В срок до 25.03.2024 года представить на утверждение Главе города Канска Акт проведения комплексной технической проверки МСО г. Канска, а также паспорт МСО.

- Начальнику МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) (по согласованию) и Начальнику ОВО по Канскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю (Моисеенко В.В.) (по согласованию) совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска (Цындренко С.А.), руководствуясь Планом организации информирования (оповещения) населения города Канска подвижными средствами оперативных служб от 01.03.2019г.:

организовать корректировку маршрутов, сил и средств, привлекаемых при оповещении населения подвижными средствами с громкоговорящими устройствами, для оповещения и информирования населения районов города, не попадающих под оповещение МСО г. Канска и АСЦО ГО Красноярского края;

провести тренировку по оповещению населения подвижными средствами с громкоговорящими устройствами на территории города Канска.

- Главному специалисту по информации администрации города Канска (Г.В. Ёлкина) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Крупский Р.В.)

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска					                           А.М. Береснев

- Приложение № 1 - к постановлению администрации г.Канска - от 01.03.2024 № _234_

- СОСТАВ

- комиссии по проведению комплексной технической проверки МСО г. Канска и АСЦО ГО на территории города Канска

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Крупский Роман Васильевич | Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
| Члены комиссии: |  |
| Цындренко Сергей Анатольевич | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |
| Андронов Юрий Геннадьевич | Главный специалист по системе связи и оповещения Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |
| Чернышенко Олег Александрович | Главный специалист ГО по картографической информации и базам данных Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |
| Калиниченко Михаил Вячеславович | Начальник службы |

Начальник Управления                                                                 С.А. Цындренко

- Приложение № 2 - к постановлению администрации г. Канска - от 01.03.2024 № _234_

ПЛАН

проведения комплексной технической проверки МСО г. Канска и АСЦО ГО на территории города Канска

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата, период, время проведения | Кто проводит (контролирует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение информации о проведении комплексной годовой проверки МСО г. Канска и АСЦО ГО Красноярского края до предприятий (организаций) через СМИ. | до 28.02.2024 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска, Отдел культуры администрации г. Канска |
| 2. | Проверка документации по МСО г. Канска, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки: а) Проверка документации по МСО г. Канска: - наличие и содержание инструкций персоналу о порядке действий при запуске аппаратуры оповещения; - наличие приказов о закреплении аппаратуры за ответственными лицами; - наличие графиков проведения технического обслуживания; - наличие и правильность ведения технической документации на аппаратуру оповещения. б) Проверка технического состояния, организации эксплуатации аппаратуры в местах ее установки: - наличие и исправность аппаратуры; - наличие средств защиты от несанкционированного запуска; - полнота и качество проведения ТО; - уровень подготовки обслуживающего персонала; - возможность передачи речевой информации. | До 29.02.2024 | Комиссия по проверке документации на АСЦО ГО, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки |
| 3. | Размещение в СМИ информации о дате и времени подачи сигналов ГО. | до 04.03.2024 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска |
| 4. | Выступление по программам местного телевидения и радиовещания с предупреждением населения о дате и времени подачи сигналов ГО. | до 04.03.2024 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска |
| 5. | Проверка работоспособности АСЦО ГО Красноярского края и МСО г. Канска с пункта управления края: | 06.03.2024 | ОД «Центр ГО и ЧС Красноярского края |
|  | - передача сигнала оповещения руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС, сил и ГО и РСЧС муниципального образования, дежурных(дежурно-диспетчерских) служб потенциально-опасных объектов и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов (АСО «Градиент -128ОП запуск производит ПОД ЕДДС г. Канска самостоятельно без команды); | 10.30-10.40 |  |
|  | - передача проверочного сигнала «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» для население через ТЗО системы П-166М, число повторений 2 раза; - передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности от 300 до 600 Гц и амплитуды звучания от минимума да максимума через ТЗО, длительностью 30 секунд; | 10.40-10.43 |  |
|  | - передача проверочного сигнала «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» для население через ТЗО системы П-166М, число повторений 2 раза; | 10.43-10.48 |  |
|  | - передача проверочного сигнала «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» для населения по сети цифрового эфирного и радиовещания. | 10.43-10.44 |  |
|  | - передача проверочного сигнала «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» через модуль речевого оповещения (МРО) П-166М с автоматическим и ручным подтверждением прохождения проверки. | 10.48-10.53 |  |
| 6. | Во время проведения проверки обслуживающий персонал предприятий связи, дежурных диспетчерских служб, представители администраций должны контролировать, и фиксировать срабатывание аппаратуры и средств оповещения. Ответственному наблюдателю необходимо зафиксировать в протоколе контроля функционирования точки звукового оповещения выполнения программы проверки: 1. прохождение речевого сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!», время начала передачи, слышимость и разборчивость, а так же количество повторений; 2. воспроизведение сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» время начала передачи, длительность; 3. прохождение речевого сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!», время начала передачи, слышимость и разборчивость, а так же количество повторений. Данный алгоритм применяется при проверке региональной и муниципальной системы оповещения. Допускается фиксировать данные в одном контрольном листе. Сканированные копии контрольных карт направить по электронной почте в КГКУ «Центр ГО и ЧС» и Главное управление МЧС России по Красноярскому краю (oors@24.mchs.gov.ru). | 10.30-11.30 |  |
| 7. | Проверка работоспособности элементов МСО г. Канска; - передача сигнала оповещения руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС, сил и ГО и РСЧС муниципального образования, дежурных(дежурно-диспетчерских) служб потенциально-опасных объектов и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов (АСО «Градиент -128ОП запуск производит ПОД ЕДДС г.Канска самостоятельно без команды); | 04.03.2024 11.00-11.10 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канск |
|  | - передача проверочного сигнала «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» для население через ТЗО системы П-166М, число повторений 2 раза; - передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности от 300 до 600 Гц и амплитуды звучания от минимума да максимума через ТЗО, длительностью 30 секунд; | 11:10-11.15 |  |
|  | - передача проверочного сигнала «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» для население через ТЗО системы П-166М, число повторений 2 раза; | 11.15-11.20 |  |
|  | - передача проверочного сигнала «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» для населения по каналам эфирного радиовещания («Радио Дача», «Юмор FM», «Авто Радио») и кабельного телевидения канала «РенТВ» провайдера «Орион-Телеком»; | 11.20-11.25 |  |
|  | В ходе проверки MCO обеспечить контроль за функционированием пультов управления и ТЗО. Протокол контроля функционирования ТЗО приложить к Акту комплексной проверки. Во время проведения проверки обслуживающий и дежурный персонал ЕДДС, дежурных диспетчерских служб и предприятий связи должен контролировать, и фиксировать срабатывание пультов управления и ТЗО. | 11.00-11.30 |  |
| 8. | Представление Акта проведения комплексной технической проверки АСЦО ГО Красноярского края и МСО г. Канска, утвержденных Главой города Канска в ГУ МЧС России по Красноярскому краю | до 25.03.2024 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска |

Начальник Управления                                                                                                                                                    С.А. Цындренко

- Приложение № 3 - к постановлению администрации г.Канска - от 01.03.2024 № _234_

Перечень

оборудования системы оповещения, в отношении которого осуществляется контроль работоспособности

| № п/п | Наименование оборудования | Принадлежность оборудования | Адрес установки оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-166М | МСО | ул. Урицкого, 143 |
| 2 | УМ-600 | МСО | ул. Ленина 4/1 |
| 3 | УМ-600 | МСО | ул. Краевая, 66 |
| 4 | УМ-600 | МСО | ул. Баграда,59 |
| 5 | УМ-600 | МСО | ул. Элеваторная, 23 |
| 6 | УМ-600 | МСО | ул. Николая Буды, 60 |
| 7 | УМ-600 | МСО | ул. Заводская, 5 |
| 8 | УМ-600 | МСО | ул. Моторная, 1 |
| 9 | УМ-600 | МСО | пос. Строителей, 56 |
| 10 | УМ-600 | МСО | пос. Мелькобината,33 |
| 11 | Аппаратура перехвата | МСО | ул.Краснопартизанская 68 пом.88 |
| 12 | УМ-2000 | МСО | мкр. Северо-Западный д.62 |
| 13 | УМ-2000 | МСО | Мкр.Северный д.4А |
| 14 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. Урицкого, д.90 |
| 15 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. 5-городок, д.38 |
| 16 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. Кайтымская, д.160 |
| 17 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. Ангарская, д.9 |
| 18 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. Шаболина, д.36 |
| 19 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. Шоссейная, д.57/Б |
| 20 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. Муромская, д.13 |
| 21 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. Имени газеты Власть Советов, д.1 |
| 22 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. Иланская, д.7 |
| 23 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. Товарная, д.2 |
| 24 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. мкр. Стрижевой квартал 4, №110 |
| 25 | УМ-2400 | АСЦО ГО | ул. 40 лет Октября, д.60/1 |

Начальник Управления                                                                             С.А. Цындренко

- Приложение № 4 - к постановлению администрации г. Канска - от 01.03.2024 № _234_

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕННОГО ПРОТОКОЛА

Председателю

комиссии по комплексной

проверки готовности муниципальной

системы оповещения населения

г.Канска

Протокол

контроля функционирования точки звукового оповещения

Мной, Ивановым Иваном Ивановичем, в период с 10:35 до 11:25 осуществлялся фактический контроль функционирования точки звукового оповещения, установленной 
по адресу: г. Канск, ул. Ленина, д.4/1

- Проверка прохождения речевого сигнала «Техническая проверка» 
с регионального пульта управления.

Время передачи речевого сигнала   _10.40*_______________________________________

Количество повторов речевого сигнала  __2_______________________________________

Разборчивость речевого сигнала  ___3___(оценивается по 5-ти бальной системе 
на слух)___________________________________________________________________________

- Проверка прохождения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (звук сирены) 
с регионального пульта управления.

Время передачи звука сирены __10.42*___________________________________________

Длительность звучания сирены в секундах  30_____________________________________

Слышимость звука сирены ___5___(оценивается по 5-ти бальной системе на слух).

- Повторная проверка прохождения речевого сигнала «Техническая проверка» 
с регионального пульта управления.

Время передачи речевого сигнала   _10.43*_______________________________________

Количество повторов речевого сигнала  __2_______________________________________

Разборчивость речевого сигнала  ___3___(оценивается по 5-ти бальной системе 
на слух)___________________________________________________________________________

- Проверка прохождения речевого сигнала «Техническая проверка»
с пульта управления ЕДДС г.Канска

Время передачи речевого сигнала   _11.10*_______________________________________

Количество повторов речевого сигнала  __2_______________________________________

Разборчивость речевого сигнала  ___3___(оценивается по 5-ти бальной системе 
на слух).

- Проверка прохождения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (звук сирены) с пульта управления ЕДДС г.Канска.

Время передачи звука сирены __11.12*_________________________________________

Длительность звучания сирены в секундах  30__________________________________

Слышимость звука сирены ___5___(оценивается по 5-ти бальной системе на слух).

- Повторная проверка прохождения речевого сигнала «Техническая проверка» 
с пульта управления ЕДДС г. Канска.

Время передачи речевого сигнала   _11.15*_______________________________________

Количество повторов речевого сигнала  __2_______________________________________

Разборчивость речевого сигнала  ___3___(оценивается по 5-ти бальной системе 
на слух)___________________________________________________________________________

06.03.2024 										И.И. Иванов

* Примечание: при отсутствии сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», речевого сообщения или неудовлетворительной слышимости сирены, а также плохой разборчивости речи, данные обстоятельства указываются в соответствующей строке:

«С 10:40 до 10:43 сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» отсутствовал».

«С 10:43 до 10:48 речевая информация «Техническая проверка» не доведена».

Начальник Управления                                                                             С.А. Цындренко